Phụ lục VII

PHẦN II: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNNMT ngày         tháng         năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Dịch vụ xét nghiệm vi khuẩn gây bệnh động vật

VK-01/CĐXN1: Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 4 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  |  |
|  | Xét nghiệm mẫu |  |  |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 3.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  |  |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  |  |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  |  |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, Micropipet các loại...) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc thiết bị khác (máy lắc, máy cất nước, máy đo pH, máy khuấy từ,..) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc thiết bị khác (máy lắc, máy cất nước, máy đo pH, máy khuấy từ,..) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
|  | Pipet thủy tinh (10ml, Ø13x200mm | Chiếc | 1 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 4 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 4 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | Gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | Gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 20 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  |  |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Thiết bị khác (Cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, …) | kW | 5% thiết bị tủ ATSH |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: Thiết bị tủ ATSH cấp II dùng trong 10 năm, phân tích 800 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 8.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-02/CĐXN1: Xác định vi khuẩn bằng máy định danh tự động

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 2 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  |  |
|  | Xét nghiệm mẫu |  |  |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.8 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  |  |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  |  |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  |  |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Máy định danh vi khuẩn tự động | Hệ thống | 0.000125 |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, Micropipet các loại...) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Máy định danh vi khuẩn tự động | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc thiết bị khác (máy lắc, máy cất nước, máy đo pH, máy khuấy từ,..) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Máy định danh vi khuẩn tự động | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc thiết bị khác (máy lắc, máy cất nước, máy đo pH, máy khuấy từ,..) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Kit định danh | Kit | 1 |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
|  | Pipet thủy tinh (10ml, Ø13x200mm | Chiếc | 1 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 4 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 4 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | Gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | Gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 20 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 2% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 22.185 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 20.185 |
|  | Máy định danh vi khuẩn tự động | kW | 16 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.015 |
|  | Thiết bị khác (Cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, …) | kW | 5% thiết bị tủ ATSH |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: Thiết bị định danh vi khuẩn tự động dùng trong 8 năm, phân tích khoảng 1000 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 8.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-03/CĐXN1: Phân lập và xác định vi khuẩn/nấm bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập và xác định vi khuẩn E. coli bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập và xác định vi khuẩn Salmonella spp. bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập và xác định vi khuẩn Pasteurella multocida bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập và xác định vi khuẩn Staphylococcus sp bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập và xác định vi khuẩn Streptococcus sp bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập và xác định nấm Aspergillus  bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập và xác định vi khuẩn Klebsiella spp. bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập và xác định vi khuẩn Shigella spp. bằng phương pháp sinh hóa

Phân lập, định danh vi khuẩn Streptococcus spp/ iniae/agalactiae

Phân lập, định danh  vi khuẩn Aeromonas hydrophila/ Aeromonas sp

Phân lập, định danh vi khuẩn Pseudomonas sp

Phân lập, định danh vi khuẩn Vibrio spp

Phân lập và xác định 01 vi khuẩn bằng phương pháp sinh hóa

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 4 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 1 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 3 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 3.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 2 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, Micropipet các loại...) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc thiết bị khác (máy lắc, máy cất nước, máy đo pH, máy khuấy từ,..) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc thiết bị khác (máy lắc, máy cất nước, máy đo pH, máy khuấy từ,..) |  | 5% Thiết bị tủ ATSH cấp II |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
|  | Pipet thủy tinh (10ml, Ø13x200mm | Chiếc | 1 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 4 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 4 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Nước thịt BHI | gram | 1 |
|  | Thạch Kligler | gram | 1 |
|  | Thạch Ure | gram | 0.5 |
|  | Thạch Mannitol | gram | 1 |
|  | Thuốc thử Kovac | ml | 0.5 |
|  | Thuốc nhuộm Gram | ml | 1 |
|  | Hồng cầu cừu | ml | 3 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 30 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 2% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.235 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.235 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Cân điện tử | kW | 0.015 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | kW | 0.015 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Máy đo pH | kW | 0.03 |
|  | Máy khuấy từ | kW | 0.075 |
|  | Kính hiển vi | kW | 0.02 |
|  | Thiết bị khác (Cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, …) | kW | 5% thiết bị tủ ATSH |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: Thiết bị tủ ATSH cấp II dùng trong 10 năm, phân tích 800 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 8.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-04/CĐXN1: Phân lập và xác định vi khuẩn hiếu khí bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn E. coli gây bệnh phù đầu bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Salmonella spp. bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định 01 typ vi khuẩn Salmonella spp. bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Pasteurella multocida bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định 01 typ vi khuẩn Pasteurella multocida bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Streptococcus suis bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định 01 typ vi khuẩn Streptococcus suis bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định nấm Aspergillus  bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Klebsiella spp. bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Shigella spp. bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathae bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định 01 vi khuẩn bằng phương pháp PCR

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 6 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 2 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 4 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 4.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 3 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy chiết tách DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy PCR | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Chiếc | 0.000125 |
|  | Hệ thống điện di | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy PCR | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Lần | 0.0005 |
|  | Hệ thống điện di | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy PCR | Lần | 0.001 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Lần | 0.001 |
|  | Hệ thống điện di | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư cho phân lập vi khuẩn |  |  |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
|  | Pipet thủy tinh (10ml, Ø13x200mm | Chiếc | 1 |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Canh thang thịt /BHI |  |  |
|  | Thuốc nhuộm Gram | ml | 1 |
|  | Hồng cầu cừu | ml | 3 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 30 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, PBS, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| 3 | Vật tư cho phản ứng PCR |  |  |
|  | Ống nghiền mẫu | Ống | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 -2 mL | Ống | 5 |
|  | Kít chiết tách DNA (cho 1 mẫu + 1 đối chứng âm + 1 đối chứng dương) | p.ư | 3 |
|  | Ethanol Absolute | mL | 2 |
|  | Kit nhân gen (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Mồi xuôi, mồi ngược (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Đối chứng dương chuẩn | p.ư | 1 |
|  | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Chiếc | 5 |
|  | Thạch Agarose | Gram | 0.5 |
|  | Sybr safe DNA gel stain | µl | 5 |
|  | TBE buffer 10x | mL | 30 |
|  | 100 bp DNA Ladder | µl | 7 |
|  | DNA Gel Loading Dye (6X) | µl | 6 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 6 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 6 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, đầu tip các loại …) |  | 10% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.97 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.97 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Kính hiển vi | kW | 0.02 |
|  | Máy chiết tách DNA | kW | 0.3 |
|  | Máy PCR | kW | 0.3 |
|  | Hệ thống điện di | kW | 0.3 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: Thiết bị tủ ATSH cấp II dùng trong 10 năm, phân tích 800 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 8.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-05/CĐXN1: Phân lập và xác định vi khuẩn yếm khí bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Clostridium perfringens  bằng phương pháp PCR

Phân lập và định typ vi khuẩn Clostridium perfringens  bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Clostridium chauvoei  bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định 01 vi khuẩn yếm khí bằng phương pháp PCR

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| A | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 6 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 2 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 4 |
| B | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 4.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 3 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy chiết tách DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy PCR | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Chiếc | 0.000125 |
|  | Hệ thống điện di | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy PCR | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Lần | 0.0005 |
|  | Hệ thống điện di | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy PCR | Lần | 0.001 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Lần | 0.001 |
|  | Hệ thống điện di | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư cho phân lập vi khuẩn |  |  |
|  | Túi yếm khí | Chiếc | 1 |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
|  | Pipet thủy tinh (10ml, Ø13x200mm | Chiếc | 1 |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Nước thịt gan yếm khí / Môi trường cooked meat | gram | 9 |
|  | Thuốc nhuộm Gram | ml | 1 |
|  | Hồng cầu cừu | ml | 3 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 30 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, PBS, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| 3 | Vật tư cho phản ứng PCR |  |  |
|  | Ống nghiền mẫu | Ống | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 -2 mL | Ống | 5 |
|  | Kít chiết tách DNA (cho 1 mẫu + 1 đối chứng âm + 1 đối chứng dương) | p.ư | 3 |
|  | Ethanol Absolute | mL | 2 |
|  | Kit nhân gen (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Mồi xuôi, mồi ngược (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Đối chứng dương chuẩn | p.ư | 1 |
|  | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Chiếc | 5 |
|  | Thạch Agarose | Gram | 0.5 |
|  | Sybr safe DNA gel stain | µl | 5 |
|  | TBE buffer 10x | mL | 30 |
|  | 100 bp DNA Ladder | µl | 7 |
|  | DNA Gel Loading Dye (6X) | µl | 6 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 6 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 6 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, đầu tip các loại …) |  | 10% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.97 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.97 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Kính hiển vi | kW | 0.02 |
|  | Máy chiết tách DNA | kW | 0.3 |
|  | Máy PCR | kW | 0.3 |
|  | Hệ thống điện di | kW | 0.3 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: Thiết bị tủ ATSH cấp II dùng trong 10 năm, phân tích 800 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 8.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-06/CĐXN1: Phát hiện 01 loại vi khuẩn bằng phương pháp PCR

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| A | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 3.5 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 3 |
| B | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 4.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 3 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy chiết tách DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy PCR | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Chiếc | 0.000125 |
|  | Hệ thống điện di | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy ủ mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy PCR | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Lần | 0.0005 |
|  | Hệ thống điện di | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy ủ mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy PCR | Lần | 0.001 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Lần | 0.001 |
|  | Hệ thống điện di | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Tăng sinh vi khuẩn |  |  |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Canh thang thịt/BHI | gram | 1 |
| 2 | Vật tư cho phản ứng PCR |  |  |
|  | Ống nghiền mẫu | Ống | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 -2 mL | Ống | 5 |
|  | Cồn y tế | mL | 10 |
|  | Chất sát trùng | gram | 3 |
|  | Kít chiết tách DNA (cho 1 mẫu + 1 đối chứng âm + 1 đối chứng dương) | p.ư | 3 |
|  | Ethanol Absolute | mL | 2 |
|  | Kit nhân gen (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Mồi xuôi, mồi ngược (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Đối chứng dương chuẩn | p.ư | 1 |
|  | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Chiếc | 5 |
|  | Thạch Agarose | Gram | 0.5 |
|  | Sybr safe DNA gel stain | µl | 5 |
|  | TBE buffer 10x | mL | 30 |
|  | 100 bp DNA Ladder | µl | 7 |
|  | DNA Gel Loading Dye (6X) | µl | 6 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 6 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 6 |
|  | Các vật tư khác (Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, đầu tip các loại …) |  | 10% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.35 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.35 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Máy chiết tách DNA | kW | 0.3 |
|  | Máy PCR | kW | 0.3 |
|  | Hệ thống điện di | kW | 0.3 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: dùng trong 10 năm, phân tích 800 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 8.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-07/CĐXN1: Phân lập và xác định vi khuẩn hiếu khí bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Actinobacilus pleuropneumoniae  bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Salmonella spp. bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và xác định 01 vi khuẩn bằng phương pháp Realtime PCR

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 6 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 2 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 4 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 4.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 3 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy chiết tách DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy Realtime PCR | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy Realtime PCR | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy Realtime PCR | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư cho phân lập vi khuẩn |  |  |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | Gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | Ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | Gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Canh thang thịt/ BHI | Gram | 1 |
|  | Thuốc nhuộm Gram | Ml | 1 |
|  | Hồng cầu cừu | Ml | 3 |
|  | Cồn y tế 96% | Ml | 30 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, PBS, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| 3 | Vật tư cho phản ứng Realtime PCR |  |  |
|  | Ống nghiền mẫu | Ống | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 -2 mL | Ống | 5 |
|  | Cồn y tế | mL | 10 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 3 |
|  | Kít chiết tách DNA (cho 1 mẫu + 1 đối chứng âm + 1 đối chứng dương) | p.ư | 3 |
|  | Ethanol Absolute | mL | 2 |
|  | Kit nhân gen (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Mồi xuôi, mồi ngược, mẫu dò (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Đối chứng dương chuẩn | p.ư | 1 |
|  | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Chiếc | 5 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 6 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 6 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, đầu tip các loại …) |  | 10% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.97 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.97 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Kính hiển vi | kW | 0.02 |
|  | Máy chiết tách DNA | kW | 0.3 |
|  | Máy Realtime PCR | kW | 0.6 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: dùng trong 10 năm, phân tích 800 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 8.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-08/CĐXN1: Phân lập và xác định vi khuẩn yếm khí bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Clostridium perfringens  bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và định typ vi khuẩn Clostridium perfringens  bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Clostridium chauvoei  bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và xác định 01 vi khuẩn yếm khí bằng phương pháp PCR

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 6 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 2 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 4 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 4.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 3 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy chiết tách DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy Realtime PCR | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy Realtime PCR | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy Realtime PCR | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư cho phân lập vi khuẩn |  |  |
|  | Túi yếm khí | Chiếc | 1 |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Nước thịt gan yếm khí / Môi trường cooked meat | gram | 9 |
|  | Thuốc nhuộm Gram | ml | 1 |
|  | Hồng cầu cừu | ml | 3 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 30 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, PBS, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| 3 | Vật tư cho phản ứng Realtime PCR |  |  |
|  | Ống nghiền mẫu | Ống | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 -2 mL | Ống | 5 |
|  | Cồn y tế | mL | 10 |
|  | Chất sát trùng | gram | 3 |
|  | Kít chiết tách DNA (cho 1 mẫu + 1 đối chứng âm + 1 đối chứng dương) | p.ư | 3 |
|  | Ethanol Absolute | mL | 2 |
|  | Kit nhân gen (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Mồi xuôi, mồi ngược, mẫu dò (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Đối chứng dương chuẩn | p.ư | 1 |
|  | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Chiếc | 5 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 6 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 6 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, đầu tip các loại …) |  | 10% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.97 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.97 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Kính hiển vi | kW | 0.02 |
|  | Máy chiết tách DNA | kW | 0.3 |
|  | Máy Realtime PCR | kW | 0.6 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-09/CĐXN1: Phát hiện 01 loại vi khuẩn bằng phương pháp Realtime PCR

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 3.5 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 3 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 4.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 3 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy chiết tách DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy Realtime PCR | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy Realtime PCR | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy Realtime PCR | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Tăng sinh vi khuẩn |  |  |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Nước thịt gan yếm khí / Môi trường cooked meat | gram | 9 |
| 2 | Vật tư cho phản ứng Realtime PCR |  |  |
|  | Ống nghiền mẫu | Ống | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 -2 mL | Ống | 5 |
|  | Cồn y tế | mL | 10 |
|  | Chất sát trùng | gram | 3 |
|  | Kít chiết tách DNA (cho 1 mẫu + 1 đối chứng âm + 1 đối chứng dương) | p.ư | 3 |
|  | Ethanol Absolute | mL | 2 |
|  | Kit nhân gen (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Mồi xuôi, mồi ngược, mẫu dò (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Đối chứng dương chuẩn | p.ư | 1 |
|  | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Chiếc | 5 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 6 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 6 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, đầu tip các loại …) |  | 10% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.35 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.35 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Máy chiết tách DNA | kW | 0.3 |
|  | Máy Realtime PCR | kW | 0.6 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-10/CĐXN1: Kháng sinh đồ cho 01 vi khuẩn hiếu khí (01 loại kháng sinh)

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| A | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 1 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 0.5 |
| B | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, máy khuấy từ, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, máy khuấy từ, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, máy khuấy từ, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
|  | Pipet thủy tinh (10ml, Ø13x200mm | Chiếc | 1 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 4 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 4 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh | Loại | 1 |
|  | Hồng cầu cừu/bê vô trùng | Ml | 1 |
|  | Blood agar base | Gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | Ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | Gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Cồn y tế 96% | Ml | 20 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 4.85 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 2.85 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.2 |
|  | Tủ mát | kW | 0.2 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.2 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-11/CĐXN1: Kháng sinh đồ cho 01 vi khuẩn yếm khí (01 loại kháng sinh)

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 1 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 0.5 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, máy khuấy từ, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, máy khuấy từ, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, máy khuấy từ, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Túi yếm khí | Chiếc | 1 |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (Ø16 x 160 mm) | Chiếc | 0.02 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
|  | Pipet thủy tinh (10ml, Ø13x200mm | Chiếc | 1 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 4 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 4 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh | Loại | 1 |
|  | Hồng cầu cừu/bê vô trùng | ml | 1 |
|  | Blood agar base | Gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch kháng sinh Muller Hinton | Gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 20 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 5 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 4.85 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 2.85 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.2 |
|  | Tủ mát | kW | 0.2 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.2 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-12/CĐXN1: Phát hiện kháng thể vi khuẩn bằng phương pháp ngưng kết

Phát hiện kháng thể Salmonella pullorum bằng phương pháp ngưng kết

Phát hiện kháng thể Mycoplasma gallisepticum bằng phương pháp ngưng kết

Phát hiện kháng thể Brucella bằng phương pháp ngưng kết

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 1 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 0.5 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.1 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 0.3 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Phiến kính | Chiếc | 3 |
|  | Ống ly tâm 1.5 - 2ml | Chiếc | 3 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 2 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 2 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Kháng nguyên | Test | 3 |
|  | Đối chứng (dương, âm) | Test | 2 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 5 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 1 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 2.4 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 0.4 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.1 |
|  | Tủ mát | kW | 0.1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.1 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.1 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.1 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-13/CĐXN1: Phát hiện kháng thể vi khuẩn (với 01 chủng) bằng phương pháp vi ngưng kết (Microscopic Agglutination Test - MAT)

Phát hiện kháng thể 01 chủng vi khuẩn Leptospira bằng phương pháp MAT

Phát hiện 01 loại kháng thể vi khuẩn bằng phương pháp MAT

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 2.5 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 2 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.8 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Kính hiển vi nền đen | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm | Lần | 0.0005 |
|  | Kính hiển vi nền đen | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm | Lần | 0.001 |
|  | Kính hiển vi nền đen | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Phiến kính | Chiếc | 3 |
|  | Ống ly tâm 1.5 - 2ml | Chiếc | 3 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 4 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 2 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Kháng nguyên | Test | 3 |
|  | Đối chứng (dương, âm) | Test | 2 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 5 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 1 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 4.05 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 2.05 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.2 |
|  | Tủ mát | kW | 0.2 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm | kW | 0.2 |
|  | Kính hiển vi nền đen | kW | 0.2 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-14/CĐXN1: Định lượng kháng thể bằng phương pháp IHA

Định lượng kháng thể tụ huyết trùng typ B bằng phương pháp IHA

Định lượng 01 loại kháng thể vi khuẩn bằng phương pháp IHA

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 3 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 1 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 2 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 9.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 8 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 1 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Đĩa 96 đáy chữ U | Chiếc | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 - 2ml | Chiếc | 3 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 4 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 2 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | Gram | 1 |
|  | Hồng cầu cừu | ml | 1 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 100 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Kháng nguyên | Test | 3 |
|  | Đối chứng (dương, âm) | Test | 2 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 5 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 1 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 3.85 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 1.85 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.2 |
|  | Tủ mát | kW | 0.2 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm | kW | 0.2 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-15/CĐXN1: Phát hiện kháng thể vi khuẩn bằng phương pháp ELISA

Phát hiện kháng thể Mycoplasma hyopneumoniae bằng phương pháp ELISA

Phát hiện kháng thể Mycoplasma gallisepticum bằng phương pháp ELISA

Phát hiện kháng thể Actinibacillus pleuro pneumoniae bằng phương pháp ELISA

Phát hiện kháng thể 01 loại vi khuẩn bằng phương pháp ELISA

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 3 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 1 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 2 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.3 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 0.5 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.3 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Hệ thống ELISA | Hệ thống | 0.000125 |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống ELISA | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống ELISA | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Máy cất nước | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | Lần | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Kit xét nghiệm ELISA | Test | 8 |
|  | Ống ly tâm 1.5 - 2ml | Chiếc | 3 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 4 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần | Chiếc | 2 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 5 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 1 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 3.85 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 1.85 |
|  | Hệ thống ELISA | kW | 0.5 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.2 |
|  | Tủ mát | kW | 0.2 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm | kW | 0.2 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy lắc, máy đo pH, cân điện tử, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0.2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-16/CĐXN1: Phản ứng dò lao nội bì (Tuberculin test)

Phát hiện vi khuẩn Mycobacterium bovis bằng phương pháp dò lao nội bì (Tuberculin test)

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 0.15 |
|  | Tiêm kháng nguyên Tuberculin |  | 0.1 |
|  | Đọc kết quả |  | 0.05 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 0.15 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 0.05 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 0.05 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 0.05 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Xi lanh tiêm nội bì | Chiếc | 0.000125 |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Xi lanh tiêm nội bì | Lần | 0.001 |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Kháng nguyên dò lao bò | ml | 0.1 |
|  | Kháng nguyên dò lao gà | ml | 0.1 |
|  | Kim dò lao (Kim tiêm nội bì) | Chiếc | 0.02 |
|  | Vật tư khác (Đá gel, bình bảo ôn, chất sát trùng, bông cồn, găng tay, khẩu trang, ủng, áo bảo hộ, khay đựng,, giá, …) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in, túi rác, .... ) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  |  |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  |  |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |
| VI | ĐỊNH MỨC KHÁC |  |  |
| 1 | Công tác phí |  | Thực tế |
| 2 | Lưu trú |  | Thực tế |
| 3 | Chi phí đi lại |  | Thực tế |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

- Định mức cho chỉ tiêu xét nghiệm dò lao nội bị chưa bao gồm công tác phí, lưu trú và chi phí đi lại vì chỉ tiêu này được tiến hành tại cơ sở (ngoài phòng xét nghiệm).

VK-17/CĐXN1: Phân lập vi khuẩn thuộc nguy cơ nhóm 3 thực hiện tại cơ sở xét nghiệm ATSH cấp III và xác định bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Bacillus anthracis bằng phương pháp PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Brucella bằng phương pháp PCR

Phân lập 01 loại vi khuẩn thuộc nguy cơ nhóm 3 và xác định bằng phương pháp PCR

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 12 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 4 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 8 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 9 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 6 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 2 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 1 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III | Hệ thống |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy chiết tách DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy PCR | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Chiếc | 0.000125 |
|  | Hệ thống điện di | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III | Lần |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy PCR | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Lần | 0.0005 |
|  | Hệ thống điện di | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III | Lần |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy PCR | Lần | 0.001 |
|  | Máy đọc và chụp ảnh gel | Lần | 0.001 |
|  | Hệ thống điện di | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư cho phân lập vi khuẩn |  |  |
|  | Ống ly tâm 15 mL | Chiếc | 2 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Canh thang thịt /BHI | Gram | 1 |
|  | Thuốc nhuộm Gram | ml | 1 |
|  | Hồng cầu cừu | ml | 3 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 50 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 10 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, PBS, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| 3 | Vật tư cho phản ứng PCR |  |  |
|  | Ống nghiền mẫu | Ống | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 -2 mL | Ống | 5 |
|  | Kít chiết tách DNA (cho 1 mẫu + 1 đối chứng âm + 1 đối chứng dương) | p.ư | 3 |
|  | Ethanol Absolute | mL | 2 |
|  | Kit nhân gen (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Mồi xuôi, mồi ngược (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Đối chứng dương chuẩn | p.ư | 1 |
|  | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Chiếc | 5 |
|  | Thạch Agarose | Gram | 0.5 |
|  | Sybr safe DNA gel stain | µl | 5 |
|  | TBE buffer 10x | mL | 30 |
|  | 100 bp DNA Ladder | µl | 7 |
|  | DNA Gel Loading Dye (6X) | µl | 6 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 12 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần (3M) | Chiếc | 5 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, đầu tip các loại …) |  | 10% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.97 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.97 |
|  | Hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III | kW | 240 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Kính hiển vi | kW | 0.02 |
|  | Máy chiết tách DNA | kW | 0.3 |
|  | Máy PCR | kW | 0.3 |
|  | Hệ thống điện di | kW | 0.3 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 5 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

VK-18/CĐXN1: Phân lập vi khuẩn thuộc nguy cơ nhóm 3 thực hiện tại cơ sở xét nghiệm ATSH cấp III và xác định bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Bacillus anthracis bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập và xác định vi khuẩn Brucella bằng phương pháp Realtime PCR

Phân lập 01 loại vi khuẩn thuộc nguy cơ nhóm 3 và xác định bằng phương pháp Realtime PCR

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỊNH MỨC CÔNG LAO ĐỘNG |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công lao động có chuyên môn | Giờ | 12 |
|  | Xử lý mẫu xét nghiệm |  | 4 |
|  | Xét nghiệm mẫu |  | 8 |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 9 |
|  | Chuẩn bị dụng cụ và môi trường xét nghiệm |  | 6 |
|  | Xử lý dụng cụ xét nghiệm |  | 2 |
|  | Vệ sinh, khử nhiễm |  | 1 |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý kỹ thuật, phê duyệt kết quả, trả lời kết quả | Giờ | 0.2 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III | Hệ thống |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ mát | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ âm 80 | Chiếc | 0.000125 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.000125 |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 0.000125 |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy lắc (máy vortex) | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo pH | Chiếc | 0.000125 |
|  | Kính hiển vi | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy chiết tách DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy Realtime PCR | Chiếc | 0.000125 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III | Lần |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.0005 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.0005 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.0005 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.0005 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.0005 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.0005 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.0005 |
|  | Máy Realtime PCR | Lần | 0.0005 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III | Lần |  |
|  | Tủ ATSH cấp II | Lần | 0.001 |
|  | Tủ mát | Lần | 0.001 |
|  | Tủ ấm | Lần | 0.001 |
|  | Tủ âm 80 | Lần | 0.001 |
|  | Tủ sấy | Lần | 0.001 |
|  | Nồi hấp | Lần | 0.001 |
|  | Cân điện tử | Lần | 0.001 |
|  | Kính hiển vi | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm | Lần | 0.001 |
|  | Máy chiết tách DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy đo nồng độ DNA | Lần | 0.001 |
|  | Máy Realtime PCR | Lần | 0.001 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, Micropipet các loại...) |  | 5% các thiết bị chính |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HÓA CHẤT |  |  |
| 1 | Vật tư cho phân lập vi khuẩn |  |  |
|  | Ống ly tâm 15 mL | Chiếc | 2 |
|  | Đĩa petri dùng 1 lần (Ø90 x 20 mm) | Bộ | 5 |
| 2 | Môi trường, hóa chất |  |  |
|  | Blood agar base | gram | 3 |
|  | Nước cất 1 lần | ml | 500 |
|  | Thạch chọn lọc | gram | 3 |
|  | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng | 0.0005 |
|  | Canh thang thịt /BHI | gram | 1 |
|  | Thuốc nhuộm Gram | ml | 1 |
|  | Hồng cầu cừu | ml | 3 |
|  | Cồn y tế 96% | ml | 50 |
|  | Chất sát trùng | Gram | 10 |
|  | Hóa chất khác (NaCl, NaHCO3, NaOH, HCl, PBS, …) |  | 5% tổng tiêu hao các hóa chất |
| 3 | Vật tư cho phản ứng Realtime PCR |  |  |
|  | Ống nghiền mẫu | Ống | 1 |
|  | Ống ly tâm 1.5 -2 mL | Ống | 5 |
|  | Cồn y tế | mL | 10 |
|  | Chất sát trùng | gram | 3 |
|  | Kít chiết tách DNA (cho 1 mẫu + 1 đối chứng âm + 1 đối chứng dương) | p.ư | 3 |
|  | Ethanol Absolute | mL | 2 |
|  | Kit nhân gen (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Mồi xuôi, mồi ngược, mẫu dò (cho 1 mẫu XN + 2 đối chứng dương + 2 đối chứng âm) | p.ư | 5 |
|  | Đối chứng dương chuẩn | p.ư | 1 |
|  | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Chiếc | 5 |
|  | Găng tay dùng 1 lần | Đôi | 12 |
|  | Khẩu trang dùng 1 lần (3M) | Chiếc | 5 |
|  | Các vật tư khác (Que cấy, Giấy bao gói, đầu típ các loại, panh, kéo, giá đựng, giấy thấm, chai, lọ, bình định mức, túi đựng rác, đầu tip các loại …) |  | 10% tổng tiêu hao các vật tư chính |
|  | Văn phòng phẩm (Giấy A4, bút bi, bút viết kính, ghim, kẹp, mực in,.. |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| IV | TIÊU THỊ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  | 6.67 |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên các máy móc, thiết bị |  | 4.67 |
|  | Hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III | kW | 240 |
|  | Tủ ATSH cấp II | kW | 0.6 |
|  | Tủ mát | kW | 0.6 |
|  | Tủ ấm | kW | 0.6 |
|  | Tủ âm 80 | kW | 0.6 |
|  | Tủ sấy | kW | 1 |
|  | Nồi hấp | kW | 0.5 |
|  | Máy cất nước | kW | 0.15 |
|  | Kính hiển vi | kW | 0.02 |
|  | Máy chiết tách DNA | kW | 0.3 |
|  | Máy Realtime PCR | kW | 0.3 |
|  | Thiết bị khác (Máy nghiền mẫu, máy spin down, bể ổn nhiệt, cân điện tử, máy lắc, máy khuấy từ, máy đo pH, máy đo nồng độ DNA, máy đọc và chụp gel, …) | kW | 5% các thiết bị chính |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 2 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 5 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 03 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: thiết bị dùng trong 10 năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hằng năm.

- Định mức thiết bị khác tính 5% tổng các loại thiết bị chính.

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 5 % tổng các loại vật tư tiêu hao chính.