Phụ lục X

PHẦN II: định mức kinh tế - kỹ thuật

dịch vụ kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, kháng thuốc và kiểm tra thức ăn chăn nuôi

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNNMT ngày         tháng         năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

# Dịch vụ xét nghiệm các chất tồn dư độc hại; chất lượng thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác

# TD-01/CDXN1: Phân tích dư lượng bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS

| STT | Chi tiết danh mục các khoản chi phí | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Định mức công lao động |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công của lao động có chuyên môn | Giờ | 3.2 |
|  | Xử lý mẫu (tách chiết chất phân tích trong mẫu, bao gồm mẫu kiểm soát chất lượng phép thử ...) |  |  |
|  | Chuẩn bị hóa chất, chất chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử |  |  |
|  | Phân tích mẫu trên thiết bị sắc ký, xử lý số liệu, tính kết quả phân tích |  |  |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.6 |
|  | Đồng nhất mẫu, cân mẫu, chuẩn bị dụng cụ xét nghiệm |  |  |
|  | Chuẩn bị dung môi, hóa chất ... |  |  |
|  | Theo dõi, đảm bảo môi trường thử nghiệm |  |  |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý, kiểm soát đảm bảo chất lượng phép thử, nghiên cứu phương pháp phân tích ... | Giờ | 0.2 |
| II. | Định mức máy móc, thiết bị |  |  |
| 1 | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc kí lỏng khối phổ UHPLC-MS/MS | Hệ thống | 0.00002 |
|  | Máy sinh khí Nitơ (dùng cho hệ thống sắc ký LC-MS/MS) | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ cô quay chân không | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ hút | Chiếc | 0.00002 |
|  | Thiết bị lưu điện | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ âm sâu | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 0.00002 |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy lắc ngang | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ chiết pha rắn | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ bay hơi nitơ | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ đồng nhất mẫu | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bể chiết siêu âm | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy voltex | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy xay mẫu, Micropipet các loại...) |  | 5% Thiết bị sắc ký |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc kí lỏng khối phổ UHPLC-MS/MS | Lần | 0.0002 |
|  | Máy sinh khí Nitơ (dùng cho hệ thống sắc ký LC-MS/MS) | Lần | 0.0002 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Lần | 0.0002 |
|  | Cân phân tích | Lần | 0.0002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, Tủ lạnh âm, Bộ bay hơi dung môi ...) |  | 5% thiết bị sắc ký |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc kí lỏng khối phổ UHPLC-MS/MS | Lần | 0.0002 |
|  | Máy sinh khí Nitơ (dùng cho hệ thống sắc ký LC-MS/MS) | Lần | 0.0002 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Lần | 0.0002 |
|  | Thiết bị lưu điện | Lần | 0.0002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, Tủ lạnh âm, Bộ bay hơi dung môi ...) |  | 5% thiết bị sắc ký |
| III. | Định mức vật tư, hóa chất |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Cột sắc ký | Chiếc | 0.0005 |
|  | Kim bơm mẫu | Chiếc | 0.0005 |
|  | Phụ kiện tiêu hao cho kênh bơm dung môi | Bộ | 0.0005 |
|  | Phụ kiện tiêu hao cho MS | Bộ | 0.0005 |
|  | Đầu lọc 0.2µm | Chiếc | 0.0005 |
|  | Lọ bơm mẫu sắc ký (vial 2mL) | Chiếc | 1.5 |
|  | Ống ly tâm 15, 50mL | Chiếc | 1.5 |
|  | Đầu pipet các loại | Chiếc | 6 |
|  | Lọ đựng chuẩn 10ml | Chiếc | 0.0005 |
|  | Bình định mức các loại (10ml, 25 ml, 50 ml ...) | Chiếc | 0.0005 |
|  | Xylanh 1 ml | Chiếc | 1.5 |
|  | Cốc đong các loại (50 ml, 100 ml, 250 ml ...) | Chiếc | 0.0005 |
|  | Các vật tư khác (Khẩu trang, Găng tay, Xylanh 1 ml, Ống nghiệm thủy tinh, Giấy lọc ...) |  | 5% tổng tiêu hao các vật tư chính |
| 2 | Hóa chất |  |  |
|  | Chất chuẩn | Lọ | 0.001 |
|  | Nội chuẩn | Lọ | 0.0005 |
|  | Dung dịch hiệu chuẩn thiết bị sắc ký | Lọ | 0.00025 |
|  | Cột chiết pha rắn hoặc QuEChERS/chất làm sạch (Cột C18, PCX ...) | Chiếc/ bộ. | 1.5 |
|  | Acetonitril LC/MS | mL | 20 |
|  | Methanol LC/MS | mL | 20 |
|  | Nước LC/MS | mL | 30 |
|  | Acetonitril HPLC | mL | 20 |
|  | Methanol HPLC | mL | 20 |
|  | Khí Nitơ | Bình | 0.05 |
|  | Các hóa chất khác (Ethyl Acetate , EDTA, Axit Formic, NaOH, HCl, K2HPO4, Natri acetate, Magie Sulphate, Natri Sulphate, Trichloroacetic axit, pH 4, Disodium hydrogenphosphat anhydrous, Citric acid monohydrate, it oxalic, Sodiumphosphate monobasic ...) |  | 20% tổng tiêu hao hóa chất |
| IV. | Tiêu thụ điện, nước, xử lý chất thải nguy hại |  |  |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc kí lỏng khối phổ UHPLC-MS/MS | kW | 2.0 |
|  | Máy sinh khí Nitơ | kW | 0.5 |
|  | Máy ly tâm lạnh | kW | 0.25 |
|  | Bộ cô quay chân không | kW | 0.25 |
|  | Tủ hút | kW | 0.25 |
|  | Tủ âm sâu | kW | 0.25 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, cân phân tích, tủ sấy, máy đồng nhất mẫu, bể chiết siêu âm …) | kW | 0.4 |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 1 |
|  | Duy trì điều kiện môi trường xét nghiệm, máy tính, máy in ... |  |  |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.5 |
| 4 | Chất thải nguy hại | kg | 0.2 |
| V. | Định mức quản lý |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 0.8 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tài sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 10 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: Thiết bị sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS trong 10 năm, phân tích 5000 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 50.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Thiết bị sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS hiệu chuẩn 1 lần/năm, tương ứng 5000 chỉ tiêu (mẫu); Máy móc, thiết bị khác tính khoảng 25% thiết bị sắc ký.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Thiết bị sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS 1 lần/năm ~ 5000 chỉ tiêu; Máy móc, thiết bị khác tính khoảng 25% thiết bị sắc ký

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 10% tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

# TD-02/CDXN1: Phân tích dư lượng bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

| STT | Chi tiết danh mục các khoản chi phí | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Định mức công lao động |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công của lao động có chuyên môn | Giờ | 3.2 |
|  | Xử lý mẫu (tách chiết chất phân tích trong mẫu, bao gồm mẫu kiểm soát chất lượng phép thử ...) |  |  |
|  | Chuẩn bị hóa chất, chất chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử |  |  |
|  | Phân tích mẫu trên thiết bị sắc ký, xử lý số liệu, tính kết quả phân tích |  |  |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.6 |
|  | Đồng nhất mẫu, cân mẫu, chuẩn bị dụng cụ xét nghiệm |  |  |
|  | Chuẩn bị dung môi, hóa chất ... |  |  |
|  | Theo dõi, đảm bảo môi trường thử nghiệm |  |  |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý, kiểm soát đảm bảo chất lượng phép thử, nghiên cứu phương pháp phân tích ... | Giờ | 0.2 |
| II. | Định mức máy móc, thiết bị |  |  |
| 1. | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC | Hệ thống | 0.00002 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ cô quay chân không | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ hút | Chiếc | 0.00002 |
|  | Thiết bị lưu điện | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ âm sâu | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 0.00002 |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy lắc ngang | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ chiết pha rắn | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ bay hơi Nitơ | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ đồng nhất mẫu | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bể chiết siêu âm | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy voltex | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy xay mẫu, Micropipet các loại...) |  | 5% Thiết bị sắc ký |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC | Lần | 0.0002 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Lần | 0.0002 |
|  | Cân phân tích | Lần | 0.0002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (...) |  | 5% Thiết bị sắc ký |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC | Lần | 0.0002 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Lần | 0.0002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (...) |  | 5% thiết bị sắc ký |
| III. | Định mức vật tư, hóa chất |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Cột sắc ký | Chiếc | 0.0005 |
|  | Kim bơm mẫu | Chiếc | 0.0005 |
|  | Phụ kiện tiêu hao cho kênh bơm dung môi | Bộ | 0.0005 |
|  | Đầu lọc 0.2µm | Chiếc | 1.5 |
|  | Lọ bơm mẫu sắc ký (vial 2mL) | Chiếc | 1.5 |
|  | Ống ly tâm 15, 50mL | Chiếc | 1.5 |
|  | Xy lanh 1 ml | Chiếc | 1.5 |
|  | Đầu pipet các loại | Chiếc | 6 |
|  | Lọ đựng chuẩn 10ml | Chiếc | 0.0005 |
|  | Bình định mức các loại (10 ml, 25 ml, 50 ml ...) | Chiếc | 0.0005 |
|  | Cốc đong các loại (50 ml, 100 ml ...) | Chiếc | 0.0005 |
|  | Ông đong các loại (50 ml, 100 ml, 250ml ...) | Chiếc | 0.0005 |
|  | Văn phòng phẩm (Bút viết kính, Mực in, Giấy A4 ...) |  |  |
|  | Các vật tư khác (Khẩu trang, Găng tay, Ống nghiệm thủy tinh, Lọ thủy tinh ...) |  | 5% tổng tiêu hao vật tư |
| 2 | Hóa chất |  |  |
|  | Chất chuẩn | Lọ | 0.001 |
|  | Cột chiết pha rắn hoặc chất làm sạch | Chiếc | 1.5 |
|  | Acetonitril HPLC | mL | 20 |
|  | Methanol HPLC | mL | 20 |
|  | Nước HPLC | mL | 20 |
|  | Khí Nitơ | Bình | 0.05 |
|  | Các hóa chất khác (Ethyl Acetate , EDTA, Axit Formic, NaOH, HCl, K2HPO4, Natri acetate, Magie Sulphate, Natri Sulphate, Trichloroacetic axit, pH 4, Disodium hydrogenphosphat anhydrous, Citric acid monohydrate, it oxalic, Sodiumphosphate monobasic ...) |  | 20% tổng tiêu hao hóa chất |
| IV. | Tiêu thụ điện, nước, xử lý chất thải nguy hại |  |  |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC | kW | 2.0 |
|  | Máy ly tâm lạnh | kW | 0.25 |
|  | Bộ cô quay chân không | kW | 0.25 |
|  | Tủ hút | kW | 0.25 |
|  | Tủ âm sâu | kW | 0.25 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, cân phân tích, tủ sấy, máy đồng nhất mẫu, bể chiết siêu âm …) | kW | 0.5 |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 1 |
|  | Duy trì điều kiện môi trường xét nghiệm, máy tính, máy in ... |  |  |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0.5 |
| 4 | Chất thải nguy hại | kg | 0.2 |
| V. | Định mức quản lý |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 0.8 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3 | Khấu hao tào sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 10 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: Thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC trong 10 năm, phân tích 5000 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 50.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao trong 10 năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC hiệu chuẩn 1 lần/năm, tương ứng 5000 chỉ tiêu (mẫu); Máy móc, thiết bị khác tính khoảng 25% thiết bị sắc ký.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC 1 lần/năm ~ 5000 chỉ tiêu; Máy móc, thiết bị khác tính khoảng 25% thiết bị sắc ký

- Định mức vật tư: Các vật tư khác tính 10% tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

# TD-03/CDXN1: Phân tích dư lượng bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ GC-MS

Phạm vi  dụng: Áp dụng đối đối với dịch vụ phân tích tồn dư các hóa chất bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nguồn gốc động vật, thức ăn chăn nuôi, chất thải có nguồn gốc động vật.

| STT | Chi tiết danh mục các khoản chi phí | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Định mức công lao động |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công của lao động có chuyên môn | Giờ | 3.2 |
|  | Xử lý mẫu (tách chiết chất phân tích trong mẫu, bao gồm mẫu kiểm soát chất lượng phép thử ...) |  |  |
|  | Chuẩn bị hóa chất, chất chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử |  |  |
|  | Phân tích mẫu trên thiết bị sắc ký, xử lý số liệu, tính kết quả phân tích |  |  |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1.6 |
|  | Đồng nhất mẫu, cân mẫu, chuẩn bị dụng cụ xét nghiệm |  |  |
|  | Chuẩn bị dung môi, hóa chất ... |  |  |
|  | Theo dõi, đảm bảo môi trường thử nghiệm |  |  |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý, kiểm soát đảm bảo chất lượng phép thử, nghiên cứu phương pháp phân tích ... | Giờ | 0.2 |
| II. | Định mức máy móc, thiết bị |  |  |
| 1. | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc ký khí khổi phổ GC-MS | Hệ thống |  |
|  | Máy ly tâm lạnh | Chiếc |  |
|  | Tủ hút | Chiếc |  |
|  | Thiết bị lưu điện | Chiếc |  |
|  | Tủ âm sâu | Chiếc |  |
|  | Tủ lạnh | Chiếc |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc |  |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  |
|  | Bộ đồng nhất mẫu | Chiếc |  |
|  | Bể chiết siêu âm | Chiếc |  |
|  | Máy lắc ngang | Chiếc |  |
|  | Bộ chiết pha rắn | Chiếc |  |
|  | Bộ bay hơi nitơ | Chiếc |  |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  |
|  | Bộ đồng nhất mẫu | Chiếc |  |
|  | Bể chiết siêu âm | Chiếc |  |
|  | Máy xay mẫu | Chiếc |  |
|  | Máy voltex | Chiếc |  |
|  | Micropipet | Chiếc |  |
|  | Máy móc, thiết bị khác (...) |  |  |
| 2. | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc ký khí khổi phổ GC-MS | Lần |  |
|  | Máy ly tâm lạnh | Lần |  |
|  | Cân phân tích | Lần |  |
|  | Máy móc, thiết bị khác (...) |  |  |
| 3. | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc ký khí khổi phổ GC-MS | Lần |  |
|  | Máy ly tâm lạnh | Lần |  |
|  | Thiết bị lưu diện | Lần |  |
|  | Máy móc, thiết bị khác (...) |  |  |
| III. | Định mức vật tư, hóa chất |  |  |
| 1. | Vật tư |  |  |
|  | Cột sắc ký DB5 MS | Chiếc |  |
|  | Liners (dùng cho sắc ký khí khối phổ) | Chiếc |  |
|  | Filament Assembly | Chiếc |  |
|  | Kim bơm mẫu | Chiếc |  |
|  | Đầu lọc 0.2µm | Chiếc |  |
|  | Lọ bơm mẫu sắc ký (vial 2mL) | Chiếc |  |
|  | Đầu pipet các loại | Chiếc |  |
|  | Lọ đựng chuẩn 10ml | Chiếc |  |
|  | Bình định mức các loại (10 ml, 25 ml, 50 ml ...) | Chiếc |  |
|  | Cốc đong các loại (50 ml, 100 ml, 200 ml ...) | Chiếc |  |
|  | Ông đong các loại (50 ml, 100 ml, 250 ml ...) | Chiếc |  |
|  | Áo bảo hộ PTN | Cái |  |
|  | Văn phòng phẩm (Bút viết kính, Mực in, Giấy A4 ...) |  |  |
|  | Các vật tư khác (Khẩu trang, Găng tay, Ống nghiệm thủy tinh, Lọ thủy tinh ...) |  |  |
| 2. | Hóa chất |  |  |
|  | Chất chuẩn | Lọ |  |
|  | Nội chuẩn | Lọ |  |
|  | Acetonitril HPLC | mL |  |
|  | Aceton | mL |  |
|  | Trisodium citrate hydrate (C6H5Na307. 2H20) | gam |  |
|  | Disodium hydrate secquihydrate (C6H6Na207. 1,5H20) | gam |  |
|  | Natri Sulphate (Na₂SO₄) | gam |  |
|  | Magie Sulphate (MgSO₄) | gam |  |
|  | Natri Chlorua (NaCl) | gam |  |
|  | Bột PSA | gam |  |
|  | Bột C18 | gam |  |
|  | Nước cất | ml |  |
|  | Các hóa chất khác (...) |  |  |
| IV. | Tiêu thụ điện, nước, xử lý chất thải nguy hại |  |  |
| 1. | Tiêu thụ điện trực tiếp trên máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy sắc ký khí khổi phổ GC-MS | kW | 2.0 |
|  | Máy ly tâm lạnh | kW | 0.25 |
|  | Bộ cô quay chân không | kW | 0.25 |
|  | Tủ hút | kW | 0.25 |
|  | Tủ âm sâu | kW | 0.25 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, cân phân tích, tủ sấy, máy đồng nhất mẫu, bể chiết siêu âm …) | kW | 0.5 |
| 2. | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 1 |
|  | Duy trì điều kiện môi trường xét nghiệm, máy tính, máy in ... |  |  |
| 3. | Tiêu thụ nước | m3 | 0.5 |
| 4. | Chất thải nguy hại | kg | 0.2 |
| V. | Định mức quản lý |  |  |
| 1. | Công lao động | Giờ | 0.8 |
| 2. | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3. | Khấu hao tào sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

# TD-04/CDXN1: Phân tích dư lượng Kim loại nặng bằng kỹ thuật ICP-MS/AAS

| STT | Chi tiết danh mục các khoản chi phí | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Định mức công lao động |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công của lao động có chuyên môn | Giờ | 1.6 |
|  | Xử lý mẫu (tách chiết chất phân tích trong mẫu, bao gồm mẫu kiểm soát chất lượng phép thử ...) |  |  |
|  | Chuẩn bị hóa chất, chất chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử |  |  |
|  | Phân tích mẫu trên thiết bị sắc ký, xử lý số liệu, tính kết quả phân tích |  |  |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 0.8 |
|  | Đồng nhất mẫu, cân mẫu, chuẩn bị dụng cụ xét nghiệm |  |  |
|  | Chuẩn bị dung môi, hóa chất ... |  |  |
|  | Theo dõi, đảm bảo môi trường thử nghiệm |  |  |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý, kiểm soát đảm bảo chất lượng phép thử, nghiên cứu phương pháp phân tích ... | Giờ | 0.2 |
| II. | Định mức máy móc, thiết bị |  |  |
| 1. | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Hệ thống ICP-MS/AAS | Hệ thống |  |
|  | Lò nung | Chiếc |  |
|  | Tủ hút | Chiếc |  |
|  | Thiết bị lưu điện | Chiếc |  |
|  | Bếp điện | Chiếc |  |
|  | Tủ âm sâu | Chiếc |  |
|  | Tủ lạnh | Chiếc |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc |  |
|  | Tủ sấy | Chiếc |  |
|  | Máy móc, thiết bị khác (...) |  |  |
| 2. | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống ICP-MS/AAS | Lần |  |
|  | Lò nung | Lần |  |
|  | Tủ lạnh | Lần |  |
|  | Tủ âm sâu | Lần |  |
|  | Cân phân tích | Lần |  |
|  | Máy móc, thiết bị khác (...) |  |  |
| 3. | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống ICP-MS/AAS | Lần |  |
|  | Lò nung | Lần |  |
|  | Thiết bị lưu điện | Lần |  |
|  | Máy móc, thiết bị khác (...) |  |  |
| III. | Định mức vật tư, hóa chất |  |  |
| 1. | Vật tư |  |  |
|  | Dây hút mẫu máy ICPMS/AAS | Chiếc |  |
|  | Dây hút nội chuẩn máy ICPMS/AAS | Chiếc |  |
|  | Dây hút dung dịch rửa của Autosampler máy ICPMS/AAS | Chiếc |  |
|  | Dây thải của Autosampler máy ICPMS/AAS | Chiếc |  |
|  | Dây thải mẫu và nội chuẩn máy ICPMS/AAS | Chiếc |  |
|  | Cuvet (graphite tubes) | Chiếc |  |
|  | Lọ nung mẫu | Lọ |  |
|  | Nước làm mát ICPMS | Lọ |  |
|  | Setup solution | Lọ |  |
|  | Dầu bơm chân không | Lọ |  |
|  | Lọ đựng chuẩn | Lọ |  |
|  | Đầu pipet các loại | Chiếc |  |
|  | Bình định mức các loại (10 ml, 25 ml, 50 ml ...) | Chiếc |  |
|  | Xylanh 1 ml | Chiếc |  |
|  | Cốc đong các loại (50 ml, 100 ml, 200 ml ...) | Chiếc |  |
|  | Văn phòng phẩm (Bút viết kính, Mực in, Giấy A4 ...) |  |  |
|  | Các vật tư khác (Khẩu trang, Găng tay, Ống nghiệm thủy tinh, Lọ thủy tinh ...) |  |  |
| 2. | Hóa chất |  |  |
|  | Chất chuẩn (Pb, Cd, As,...) | mL |  |
|  | HNO3 | mL |  |
|  | Nội chuẩn đất hiếm | mL |  |
|  | Nước cất | mL |  |
|  | HCl | mL |  |
|  | H2O2 | mL |  |
|  | Khí Oxy 5.5 | Bình |  |
|  | Khí Argon 5.0 | Bình |  |
|  | Khí Axetylen | Bình |  |
|  | Các hóa chất khác (...) |  |  |
| IV. | Tiêu thụ điện, nước, xử lý chất thải nguy hại |  |  |
| 1. | Tiêu thụ điện trực tiếp trên máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống ICP-MS/AAS | kW | 2.0 |
|  | Lò nung | kW | 0.5 |
|  | Tủ hút | kW | 0.25 |
|  | Tủ âm sâu | kW | 0.25 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, cân phân tích, tủ sấy, máy đồng nhất mẫu, bể chiết siêu âm …) | kW | 0.5 |
| 2. | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 1 |
|  | Duy trì điều kiện môi trường xét nghiệm, máy tính, máy in ... |  |  |
| 3. | Tiêu thụ nước | m3 | 0.5 |
| 4. | Chất thải nguy hại | kg | 0.2 |
| V. | Định mức quản lý |  |  |
| 1. | Công lao động | Giờ | 0.8 |
| 2. | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3. | Khấu hao tào sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

# TD-05/CDXN1: Phân tích dư lượng bằng kỹ thuật ELISA

| STT | Chi tiết danh mục các khoản chi phí | ĐVT | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Định mức công lao động |  |  |
| 1 | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| a | Định mức công của lao động có chuyên môn | Giờ | 1.6 |
|  | Xử lý mẫu (tách chiết chất phân tích trong mẫu, bao gồm mẫu kiểm soát chất lượng phép thử ...) |  |  |
|  | Chuẩn bị hóa chất, chất chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử |  |  |
|  | Thực hiện thao tác vào Kit Elisa, xử lý số liệu, tính kết quả phân tích |  |  |
| b | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 0.8 |
|  | Đồng nhất mẫu, cân mẫu, chuẩn bị dụng cụ xét nghiệm |  |  |
|  | Chuẩn bị dung môi, hóa chất ... |  |  |
|  | Theo dõi, đảm bảo môi trường thử nghiệm |  |  |
| 2 | Định mức lao động gián tiếp |  |  |
|  | Quản lý, kiểm soát đảm bảo chất lượng phép thử, nghiên cứu phương pháp phân tích ... | Giờ | 0.2 |
| II. | Định mức máy móc, thiết bị |  |  |
| 1. | Khấu hao trực tiếp |  |  |
|  | Hệ thống máy Elisa | Hệ thống | 0.0001 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ hút | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ âm sâu | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 0.00002 |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ bay hơi nitơ | Chiếc | 0.00002 |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bộ đồng nhất mẫu | Chiếc | 0.00002 |
|  | Bể chiết siêu âm | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy xay mẫu | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy voltex | Chiếc | 0.00002 |
|  | Multi Micropipet | Chiếc | 0.00002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Máy xay mẫu, micropipet các loại ...) |  | 5% thiết bị Elisa |
| 2. | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy Elisa | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Lần | 0.0002 |
|  | Cân phân tích | Lần | 0.0002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, tủ lưu mẫu ...) |  | 5% thiết bị Elisa |
| 3. | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống máy Elisa | Lần | 0.001 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Lần | 0.002 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, tủ lưu mẫu ...) |  | 5% thiết bị Elisa |
| III. | Định mức vật tư, hóa chất |  |  |
| 1. | Vật tư |  |  |
|  | Kit Elisa | Bộ | 0.024 |
|  | Ống ly tâm 15, 50mL | Chiếc | 1.5 |
|  | Đầu pipet các loại | Chiếc | 6 |
|  | Lọ đựng chuẩn 10ml | Chiếc | 0.0005 |
|  | Bình định mức các loại (10 ml, 25 ml, 50 ml ...) | Chiếc | 0.0005 |
|  | Cốc đong các loại (50 ml, 100 ml, 200 ml ...) | Chiếc | 0.0005 |
|  | Ông đong các loại (50 ml, 100 ml, 250 ml ...) | Chiếc | 0.0005 |
|  | Văn phòng phẩm (Bút viết kính, Mực in, Giấy A4 ...) |  | 5% tổng tiêu hao vật tư |
|  | Các vật tư khác (Khẩu trang, Găng tay, Ống nghiệm thủy tinh ...) |  | 5% tổng tiêu hao vật tư |
| 2. | Hóa chất |  |  |
|  | Acetonitril HPLC | mL | 5 |
|  | Methanol HPLC | mL | 5 |
|  | Ethyl Acetate | mL | 5 |
|  | Khí Nitơ | Bình | 0.05 |
|  | Các hóa chất khác (Ethyl Acetate , Ethanol, EDTA, Axit Formic, NaOH, HCl, K2HPO4, Natri acetate, Magie Sulphate, Natri Sulphate, Trichloroacetic axit, pH 4, Disodium hydrogenphosphat anhydrous, Citric acid monohydrate, it oxalic, Sodiumphosphate monobasic ...) |  | 20% tổng tiêu hao hóa chất |
| IV. | Tiêu thụ điện, nước, xử lý chất thải nguy hại |  |  |
| 1. | Tiêu thụ điện trực tiếp trên máy móc, thiết bị |  |  |
|  | Hệ thống Elisa | kW | 0.1 |
|  | Máy ly tâm lạnh | kW | 0.25 |
|  | Tủ hút | kW | 0.25 |
|  | Tủ âm sâu | kW | 0.25 |
|  | Máy móc, thiết bị khác (Tủ lạnh, cân phân tích, tủ sấy, máy đồng nhất mẫu, bể chiết siêu âm …) | kW | 0.5 |
| 2. | Tiêu thụ điện trực tiếp cho công tác chuyên môn, quản lý | kW | 1 |
|  | Duy trì điều kiện môi trường xét nghiệm, máy tính, máy in ... |  |  |
| 3. | Tiêu thụ nước | m3 | 0.1 |
| 4. | Chất thải nguy hại | kg | 0.1 |
| V. | Định mức quản lý |  |  |
| 1. | Công lao động | Giờ | 0.4 |
| 2. | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  | - |
| 3. | Khấu hao tào sản phục vụ công tác quản lý |  | - |

Ghi chú:

- Định mức công được tính dựa trên phân tích mẫu theo lô mẫu (bao gồm 42 mẫu phân tích, mẫu kiểm soát chất lượng phép thử, mẫu đường chuẩn ...): Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.33).

- Tính khấu hao thiết bị: Hệ thống Elisa tính khấu hao trong 10 năm, phân tích từ 800 - 1000 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 8000 - 10.000 chỉ tiêu (mẫu); các máy móc, thiết bị khác tính khấu hao tương ứng 50.000 chỉ tiêu (mẫu).

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hàng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hàng năm.

- Định mức vật tư: 1 Kit gồm 96 giếng (thực hiện lặp lại 1 mẫu ~ 2 giếng; mẫu đường chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng phape thử); do đó, thực hiện phân tích 40 - 42 mẫu/1 Kit. Các vật tư khác tính 10% tổng các loại vật tư tiêu hao chính.

TD-06/CĐXN2: Phân tích dư lượng bằng phương pháp Sắc ký lỏng khối phổ tứ cực – thời gian bay LC-QTOF

| STT | CHI TIẾT DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI | ĐVT | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SẢN LƯỢNG ĐỂ TÍNH ĐỊNH MỨC | Chỉ tiêu | 1 |
| I | ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP |  | 3,5 |
| 1 | Định mức công của lao động có chuyên môn | Giờ | 2,5 |
| 2 | Định mức công của lao động phổ thông | Giờ | 1,00 |
| II | ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRỰC TIẾP |  |  |
| 1 | Khấu hao tài sản cố định trực tiếp |  |  |
|  | LC-QTOF | Chiếc | 0,00002 |
|  | Thiết bị làm khô mẫu bằng khí Nito | Chiếc | 0,00002 |
|  | Máy li tâm lạnh | Chiếc | 0,00002 |
|  | Cân phân tích 4 số lẻ | Chiếc | 0,00002 |
|  | Bộ chiết SPE | Chiếc | 0,00002 |
|  | Máy lọc nước siêu sạch | Chiếc | 0,00002 |
|  | Máy xay mẫu | Chiếc | 0,00002 |
|  | Máy siêu âm | Chiếc | 0,00002 |
|  | Máy votex | Chiếc | 0,00002 |
|  | Máy multi vortex | Chiếc | 0,00002 |
| 2 | Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị |  |  |
|  | LC-QTOF | Lần | 0,0002 |
|  | Thiết bị làm khô mẫu bằng khí Nito | Lần | 0,0002 |
|  | Máy li tâm lạnh | Lần | 0,0002 |
|  | Cân phân tích 4 số lẻ | Lần | 0,0002 |
|  | Bộ chiết SPE | Lần | 0,0002 |
|  | Máy lọc nước siêu sạch | Lần | 0,0002 |
|  | Máy xay mẫu | Lần | 0,0002 |
|  | Máy siêu âm | Lần | 0,0002 |
|  | Máy votex | Lần | 0,0002 |
|  | Máy multi vortex | Lần | 0,0002 |
| 3 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |  |  |
|  | LC-QTOF | Lần | 0,0002 |
|  | Thiết bị làm khô mẫu bằng khí Nito | Lần | 0,0002 |
|  | Máy li tâm lạnh | Lần | 0,0002 |
|  | Cân phân tích 4 số lẻ | Lần | 0,0002 |
|  | Bộ chiết SPE | Lần | 0,0002 |
|  | Máy lọc nước siêu sạch | Lần | 0,0002 |
|  | Máy xay mẫu | Lần | 0,0002 |
|  | Máy siêu âm | Lần | 0,0002 |
|  | Máy votex | Lần | 0,0002 |
|  | Máy multi vortex | Lần | 0,0002 |
| III | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, HOÁ CHẤT TRỰC TIẾP |  |  |
| 1 | Vật tư |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 2 |
|  | Khẩu trang | Cái | 1 |
|  | Áo bảo hộ PTN | Cái | 0,001 |
|  | Vial đựng mẫu 1.5ml | Cái | 8 |
|  | Đầu lọc 0.22 µm PTFE | Cái | 3 |
|  | Kim tiêm 5ml | Cái | 3 |
|  | SPE (C18, SCX … ) 500mg/6ml | Cái | 8 |
|  | Cột HPLC | Cái | 0,001 |
|  | Cốc thủy tinh 50 ml | Cái | 0,001 |
|  | Pipet Pasteur | Cái | 0,02 |
|  | Bình định mức 10 ml | Cái | 0,005 |
|  | Ống lý tâm 15ml | Cái | 3 |
|  | Bình tia | Cái | 0,0001 |
| 2 | Hoá chất |  |  |
|  | Chất chuẩn | mg | 15 |
|  | Acetonitrile | mL | 150 |
|  | Acid formic | mL | 2 |
|  | Methanol | mL | 150 |
|  | Nước cất | mL | 2000 |
|  | Amonium acetate | gam | 0,5 |
|  | Nội chuẩn | mL | 0,1 |
|  | MgSO4 | gam | 2,5 |
|  | Na2SO4 | gam | 2 |
|  | Bột C18 | mg | 150 |
|  | Bột PSA (Primary Secondary Amine) | mg | 150 |
| IV | TIÊU THỤ ĐIỆN, NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI |  |  |
| 1 | Tiêu thụ điện trực tiếp trên máy móc, thiết bị |  |  |
|  | LC-QTOF | kW | 4 |
|  | Thiết bị làm khô mẫu bằng khí Nito | kW | 0,25 |
|  | Máy li tâm lạnh | kW | 0,6 |
|  | Cân phân tích 4 số lẻ | kW | 0,025 |
|  | Bộ chiết SPE | kW | 0,06 |
|  | Máy lọc nước siêu sạch | kW | 0,15 |
|  | Máy xay mẫu | kW | 0,25 |
|  | Máy siêu âm | kW | 0,5 |
|  | Máy votex | kW | 0,024 |
|  | Máy multi vortex | kW | 0,05 |
| 2 | Tiêu thụ điện trực tiếp phục vụ công tác chuyên môn |  |  |
|  | Duy trì điều kiện môi trường xét nghiệm, máy tính, máy in, máy lạnh, … | kW | 5 |
| 3 | Tiêu thụ nước | m3 | 0,1 |
| 4 | Chất thải nguy hại | Kg | 0,2 |
| V | ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ |  |  |
| 1 | Công lao động | Giờ | 1,00 |
| 2 | Vật tư phục vụ công tác quản lý |  |  |
|  | Máy in | Chiếc | 0,001 |
|  | Bộ lưu điện | Chiếc | 0,001 |
|  | Thành phần khác: giấy, bút bi, mực in, … | Bộ | 0,001 |
| 3 | Khấu hao tài sản cố định phục vụ công tác quản lý |  |  |
|  | Máy chủ | Bộ | 0,00002 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 0,00002 |
|  | Máy photocopy | Cái | 0,00002 |
|  | Máy lạnh | Bộ | 0,00002 |
|  | Máy phát điện | Hệ thống | 0,00002 |
|  | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Hệ thống | 0,00002 |
|  | Hệ thống camera giám sát | Hệ thống | 0,00002 |
|  | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | 0,00002 |

- Công lao động có chuyên môn tính bậc 6 (3.99); Công lao động phổ thông tính bậc 4 (3.99).

- Tính khấu hao thiết bị: Hệ thống khấu hao trong 10 năm, phân tích từ 5.000 chỉ tiêu (mẫu)/năm, tương ứng 50.000 chỉ tiêu (mẫu).

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị: Hàng năm.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Hàng năm.